## 屏柜清单表
万尼腾科教园区项目配电箱清单
序号 | 配电箱名称 | 图纸编号 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价（元) | 备注
1-2#实训楼
1 | 电缆T接箱 | WDZB-YJY-4*120+E70 |  | 台 | 1
2 | 电缆T接箱 | WDZB-YJY-4*185+E95 |  | 台 | 12
3 | 一层应急照明总配电箱 | 1ALEz |  | 台 | 1
4 | 应急照明集中电源 | 1ELA1 |  | 台 | 1
5 | 应急照明集中电源 | 1ELA2 |  | 台 | 1
6 | 应急照明集中电源 | 2ELA~6ELA |  | 台 | 5
7 | 重要负荷用电(照明)配电箱 | 1ATL1g |  | 台 | 1
8 | 楼层照明总配电箱 | 1AL1z |  | 台 | 1
9 | 排烟风机配电箱 | 1ATPE1fj、1ATPE2fj |  | 台 | 2
10 | 弱电机房配电箱 | 1ATrd |  | 台 | 1
11 | 重要负荷用电（照明）配电箱 | 1ATL2g、2ATLg |  | 台 | 2
12 | 楼层照明总配电箱 | 1AL2z |  | 台 | 1
13 | 准备室、器材室照明配电箱 | 1ALqc~5ALqc、1ALzb~6ALzb、6ALjy4 |  | 台 | 12
14 | 楼层照明总配电箱 | 2ALz |  | 台 | 1
15 | 解剖实训室照明配电箱 | 2ALjp |  | 台 | 1
16 | 教研室/会议室/办公室照明配电箱 | 2ALjy、2ALhy、2ALbg |  | 台 | 3
17 | 教研室/管理室/办公室照明配电箱 | 2（~6）ALjy2、6ALjy3、2（~6）ALgl、3(~6)ALbg |  | 台 | 20
18 | 教研室照明配电箱 | 2ALjy1~6ALjy1 |  | 台 | 5
19 | 大实验室照明配电箱 | 3ALxt2、4ALws2、5ALjn2 |  | 台 | 3
20 | 小实验室照明配电箱 | 3ALxt1、4ALws1、 、5ALjn1 |  | 台 | 3
21 | 楼层照明总配电箱 | 3ALz |  | 台 | 1
22 | 楼层照明总配电箱 | 4ALz |  | 台 | 1
23 | 楼层照明总配电箱 | 5ALz |  | 台 | 1
24 | 楼层照明总配电箱 | 6ALz |  | 台 | 1
25 | 重要负荷用电（照明）配电箱 | 3(~6)ATLg |  | 台 | 4
26 | 重要动力总配电箱 | 1ATP |  | 台 | 1
27 | 中庭排水泵控制箱 | 1ACps1、1ACps2 |  | 台 | 2
28 | 排水泵控制箱 | B1ACps1、B1ACps2、1AP2ts |  | 台 | 3
29 | 电梯配电箱 | 6ATPdt1、6ATPdt2 |  | 台 | 2
30 | 屋顶动力配电柜 | WAPkt1 |  | 台 | 1
31 | 屋顶动力配电柜 | WAPkt2 |  | 台 | 1
1-2#实训楼小计 |  |  |  | 台 | 95
1-3#实训楼
1 | 电缆T接箱 | WDZB-YJY-4*185+E95 |  | 台 | 10
2 | 公共照明总配电箱 | 1ATLg |  | 台 | 1
3 | 一层应急照明总配电箱 | 1ALEz |  | 台 | 1
4 | 楼层照明总配电箱 | 1ALz |  | 台 | 1
5 | 重要动力总配电箱 | 1ATP |  | 台 | 1
6 | 中庭排水泵控制箱 | 1ACps1、1ACps2 |  | 台 | 2
7 | 排水泵控制箱 | B1ACps1、B1ACps2 |  | 台 | 2
8 | 一层教研室照明配电箱 | 1ALjy1 |  | 台 | 1
9 | 一层生物实验室/检验实验室照明配电箱 | 1ALsw、1ALjy |  | 台 | 2
10 | 一(~五)层管理室、准备室、器材室、工具间照明配电箱 | 1ALgj~5ALgj、1ALgl~5ALgl、1ALqc~5ALqc、1ALzb~5ALzb |  | 台 | 20
11 | 一(~五)层教研室照明配电箱 | 1(~5)ALjy2、4(~5)ALjy3 |  | 台 | 7
12 | 二（~五）层办公室照明配电箱 | 2ALbg~5ALbg |  | 台 | 4
13 | 楼层照明总配电箱 | 2ALz |  | 台 | 1
14 | 二、三层实训室/实验室照明配电箱 | 2ALhx、2ALfh、3ALsh |  | 台 | 3
15 | 二~五层教研室照明配电箱 | 2ALjy1、3ALjy1、4ALjy1、5ALjy1 |  | 台 | 4
16 | 楼层照明总配电箱 | 3ALz |  | 台 | 1
17 | 三、五层备用实验室、综合实训室照明配电箱 | 3ALbs、5ALbs、5ALzh |  | 台 | 3
18 | 亮化照明配电箱 | WALlh |  | 台 | 1
19 | 楼层照明总配电箱 | 4ALz |  | 台 | 1
20 | 四层实验室照明配电箱 | 4ALhs、4ALgs |  | 台 | 2
21 | 楼层照明总配电箱 | 5ALz |  | 台 | 1
22 | 应急照明集中电源 | 1ELA |  | 台 | 1
23 | 应急照明集中电源 | 2ELA~5ELA |  | 台 | 4
24 | 重要负荷用电（照明）配电箱 | 1(~5)ATLg |  | 台 | 5
25 | 一（~五）层科研实验室照明配电箱 | 1ALky~5ALky |  | 台 | 5
26 | 弱电机房配电箱 | 1ATrd |  | 台 | 1
27 | 屋顶动力配电柜 | WAPkt1 |  | 台 | 1
28 | 屋顶动力配电柜 | WAPkt2 |  | 台 | 1
29 | 电梯配电箱 | 5ATPdt1、5ATPdt2 |  | 台 | 2
1-3#实训楼小计 |  |  |  | 台 | 89
1-4#实训楼
1 | 低压配电柜 | AN1 |  | 台 | 1
2 | 低压配电柜 | AN2 |  | 台 | 1
3 | 公共照明总配电箱 | 1ATLg |  | 台 | 1
4 | 一层应急照明总配电箱 | 1ALE1z、1ALE2z |  | 台 | 2
5 | 一层楼层照明总配电箱 | 1ALz |  | 台 | 1
6 | 二层楼层照明总配电箱 | 2ALz |  | 台 | 1
7 | 一层中医实训室照明配电箱 | 1ALzy |  | 台 | 1
8 | 一层教研室照明配电箱 | 1ALjy |  | 台 | 1
9 | 二(~五)层教研室照明配电箱 | 2(~5)ALjy2、4(~5)ALjy3 |  | 台 | 6
10 | 二层实训室照明配电箱 | 2ALnk、2ALjj、2ALek、2ALfk |  | 台 | 4
11 | 二~五层教研室照明配电箱 | 2ALjy1、3ALjy1、4ALjy1、5ALjy1 |  | 台 | 4
12 | 二(~五)层管理室照明配电箱 | 2(~5)ALgl |  | 台 | 4
13 | 三层楼层照明总配电箱 | 3ALz |  | 台 | 1
14 | 四层楼层照明总配电箱 | 4ALz |  | 台 | 1
15 | 五层楼层照明总配电箱 | 5ALz |  | 台 | 1
16 | 三层外科实训室、多功能室照明配电箱 | 3ALdgn、3ALwk |  | 台 | 2
17 | 三层医院化模拟手术室照明配电箱 | 3ALms |  | 台 | 1
18 | 二层心肺实训室照明配电箱 | 2ALxf |  | 台 | 1
19 | 三层五官科实训室照明配电箱 | 3ALwg |  | 台 | 1
20 | 三层医院化模拟手术室(洗)照明配电箱 | 3ALmx |  | 台 | 1
21 | 四/五层实训室照明配电箱 | 4ALmc、4ALicu、4ALzh、5ALzh |  | 台 | 4
22 | 五层考站照明配电箱 | 5ALsj、5ALkz |  | 台 | 2
23 | 五层临床医学室照明配电箱 | 5ALlx、5ALls |  | 台 | 2
24 | 一层公共照明配电箱 | 1ALg |  | 台 | 1
25 | 二（~五）层公共照明配电箱 | 2(~5)ALg |  | 台 | 4
26 | 一层应急照明集中电源 | 1ELA1、1ELA2 |  | 台 | 2
27 | 一层应急照明集中电源 | 2ELA1~5ELA1、 2ELA2~5ELA2 |  | 台 | 8
28 | 弱电机房配电箱 | 1ATrd |  | 台 | 1
29 | 电梯配电箱 | WATPdt1、WATPdt2 |  | 台 | 2
30 | 屋顶动力配电柜 | WAPkt1 |  | 台 | 1
31 | 屋顶动力配电柜 | WAPkt2 |  | 台 | 1
32 | 重要动力总配电箱 | 1ATP |  | 台 | 1
33 | 中庭排水泵控制箱 | 1ACps1、1ACps2 |  | 台 | 2
34 | 排水泵控制箱 | B1ACps1、B1ACps2 |  | 台 | 2
35 | 亮化照明配电箱 | WALlh |  | 台 | 1
1-4#实训楼小计 |  |  |  | 台 | 70
2#综合教学楼
1 | 电缆T接箱 | WDZB-YJY-4*25+E16 |  | 台 | 16
2 | 电缆T接箱 | WDZB-YJY-4*35+E16 |  | 台 | 4
3 | 电缆T接箱 | NG-A-4*16+E16 |  | 台 | 4
4 | 电缆T接箱 | WDZB-YJY-4*185+E95 |  | 台 | 12
5 | 电缆T接箱 | WDZB-YJY-4*240+E120 |  | 台 | 4
6 | A楼一层楼层照明总配电箱 | 1aAL1 |  | 台 | 1
7 | A楼二层楼层照明总配电箱 | 2aAL1 |  | 台 | 1
8 | A楼三层楼层照明总配电箱 | 3aAL1 |  | 台 | 1
9 | A楼一层楼层照明总配电箱 | 1aAL2 |  | 台 | 1
10 | A楼二层楼层照明总配电箱 | 2aAL2 |  | 台 | 1
11 | A楼三层楼层照明总配电箱 | 3aAL2 |  | 台 | 1
12 | A楼一~五层重要照明自切配电箱 | 1aATLg1~2 |  | 台 | 2
13 | A楼二（~五）层重要照明自切配电箱 | 2~5aALg1~2 |  | 台 | 8
14 | A楼四层楼层照明总配电箱 | 4aAL1 |  | 台 | 1
15 | A楼四层楼层照明总配电箱 | 4aAL2 |  | 台 | 1
16 | A楼五层楼层照明总配电箱 | 5aAL1 |  | 台 | 1
17 | A楼五层楼层照明总配电箱 | 5aAL2 |  | 台 | 1
18 | A楼一层应急照明自切配电箱 | 1aATLE1、1aATLE2 |  | 台 | 2
19 | 应急照明集中电源 | 1~5aELA1、1~5aELA2 0.6KVA |  | 台 | 10
20 | A楼一/二层空调室内机配电箱 | 1aAP1-kt、2aAP1-kt |  | 台 | 2
21 | A楼三层空调室内机配电箱 | 3aAP1-kt |  | 台 | 1
22 | A楼一/二层空调室内机配电箱 | 1aAP2-kt、2aAP2-kt |  | 台 | 2
23 | 智能化机房自切配电箱 | 1ATSG-rd |  | 台 | 1
24 | 排风机控制箱 | 1AC2-pf |  | 台 | 1
25 | 排风机控制箱 | 1AC1-pf |  | 台 | 1
26 | A楼三层空调室内机配电箱 | 3aAP2-kt |  | 台 | 1
27 | A楼四层空调室内机配电箱 | 4aAP1~2-kt |  | 台 | 2
28 | A楼五层空调室内机配电箱 | 5aAP1~2-kt |  | 台 | 2
29 | A楼一~五层空调室外机配电箱 | WaAP1-kt |  | 台 | 1
30 | A楼一~五层空调室外机配电箱 | WaAP2-kt |  | 台 | 1
31 | 普通教室照明配电箱 | ALpj1、ALpj2、ALjt2 |  | 台 | 76
32 | 阶梯教室照明配电箱 | ALjt1 |  | 台 | 6
33 | A楼重要动力自切配电箱 | 1aATPG1 |  | 台 | 1
34 | A楼重要动力自切配电箱 | 1aATPG2 |  | 台 | 1
35 | 生活水泵控制箱 | 1AC-shsb |  | 台 | 1
36 | 排水泵控制箱 | B1aAC1-ps1、B1aAC2-ps1~2 |  | 台 | 3
37 | 电梯配电箱 | 5aATPdt1、5aATPdt2 |  | 台 | 2
38 | 屋顶消防稳压泵自切配电箱 | WATPE-wy |  | 台 | 1
39 | 办公室照明配电箱 | ALbg1、ALbg2、ALbg3 |  | 台 | 22
40 | 电开水器插座箱 | AX-ks |  | 台 | 21
41 | 消防控制室自切配电箱 | 1ATSE-xk |  | 台 | 1
42 | B楼一层楼层照明总配电箱 | 1bAL1 |  | 台 | 1
43 | B楼二层楼层照明总配电箱 | 2bAL1~2 |  | 台 | 2
44 | B楼三层楼层照明总配电箱 | 3bAL1 |  | 台 | 1
45 | B楼一层楼层照明总配电箱 | 1bAL2 |  | 台 | 1
46 | B楼三层楼层照明总配电箱 | 3bAL2 |  | 台 | 1
47 | B楼四层楼层照明总配电箱 | 4bAL1(~2) |  | 台 | 2
48 | B楼低压配电柜 | bAN1-1 |  | 台 | 1
49 | B楼低压配电柜 | bAN2-1 |  | 台 | 1
50 | B楼低压配电柜 | bAN1-2 |  | 台 | 1
51 | B楼低压配电柜 | bAN2-2 |  | 台 | 1
52 | B楼一层空调室内机配电箱 | 1bAP1~2-kt |  | 台 | 2
53 | B楼三层空调室内机配电箱 | 3bAP1-kt |  | 台 | 1
54 | B楼四层空调室内机配电箱 | 4bAP1~2-kt |  | 台 | 2
55 | B楼二层空调室内机配电箱 | 2bAP1~2-kt |  | 台 | 2
56 | B楼三层空调室内机配电箱 | 3bAP2-kt |  | 台 | 1
57 | B楼五层空调室内机配电箱 | 5bAP1~2-kt |  | 台 | 2
58 | B楼五层照明总配电箱 | 5bAL1~2 |  | 台 | 2
59 | B楼一~五层重要照明自切配电箱 | 1bATLg1~2 |  | 台 | 2
60 | B楼二~五层南重要照配电箱 | 2(~5)bALg1(~2) |  | 台 | 8
61 | B楼一~五层空调室外机配电箱 | WbAP1-kt |  | 台 | 1
62 | B楼一~五层空调室外机配电箱 | WbAP2-kt |  | 台 | 1
63 | B楼重要动力自切配电箱 | 1bATPG1、1bATPG2 |  | 台 | 2
64 | 排水泵控制箱 | B1bAC1-ps1、B1bAC2-ps1~2 |  | 台 | 3
65 | 电梯配电箱 | 5bATPdt1、5bATPdt2 |  | 台 | 2
66 | B楼一层应急照明自切配电箱 | 1bATLE1、1bATLE2 |  | 台 | 2
67 | 应急照明集中电源 | 1~5bELA1、1~5bELA2 0.6KVA |  | 台 | 10
2#综合楼小计 |  |  |  | 台 | 277
6#学生宿舍
1 | 6-1#、6-6#低压配电柜 | 6-1#、6-6#AN1 |  | 台 | 2
2 | 6-2#低压配电柜 | 6-2#AN1 |  | 台 | 1
3 | 6-3#、6-4#低压配电柜 | 6-3#、6-4#AN1 |  | 台 | 2
4 | 6-5#低压配电柜 | 6-5#AN1 |  | 台 | 1
5 | 6-1#~6-6#低压配电柜 | 6-1#~6-6#AN2 |  | 台 | 6
6 | 6-1#~6-6#低压配电柜 | 6-1#~6-6#AN3 |  | 台 | 6
7 | 6-1#~6-6#低压配电柜 | 6-1#~6-6#AN4 |  | 台 | 6
8 | 学生宿舍终端配电箱 | AL# |  | 台 | 987
9 | 垃圾房照明配电箱 | 1ALlj |  | 台 | 6
10 | 生活服务用房照明配电箱 | 1ALsf |  | 台 | 6
11 | 弱电机房配电箱 | 1ATrd |  | 台 | 6
12 | 终端配电箱 | AL |  | 台 | 12
13 | 管理用房照明配电箱 | 1ALgf |  | 台 | 6
14 | 6-1#、6-2#、6-6#学生活动室照明配电箱 | 6-1#、6-2#、6-6#1ALxh |  | 台 | 3
15 | 电开水器插座箱 | 0 |  | 台 | 36
16 | 6-1#、6-6#一层楼照明总箱 | 6-1#、6-6#1ALz |  | 台 | 2
17 | 6-3#、6-3#一层楼照明总箱 | 6-3#、6-4#1ALz |  | 台 | 2
18 | 6-2#一层楼照明总箱 | 6-2#1ALz |  | 台 | 1
19 | 6-5#一层楼照明总箱 | 6-5#1ALz |  | 台 | 1
20 | 6-1#~6-6#二、三、五层楼层照明配电箱 | 6-1#~6-6#2ALz、3ALz、5ALz |  | 台 | 18
21 | 6-1#~6-6#四层楼层照明配电箱 | 6-1#~6-6#4ALz |  | 台 | 6
22 | 6-1#~6-6#六层楼层照明配电箱 | 6-1#~6-6#6ALz |  | 台 | 6
23 | 一层应急照明总配电箱 | 1ALEz |  | 台 | 6
24 | 应急照明集中电源 | 1ELA1、4ELA1 0.6KVA |  | 台 | 12
25 | 电梯配电箱 | WATPdt |  | 台 | 6
26 | 公共照明总配电箱 | 1ATLg |  | 台 | 6
27 | 公共照明配电箱 | 4ALg |  | 台 | 6
28 | 水箱间配电箱 | WAPrs |  | 台 | 6
29 | 空气源热泵控制箱 | ACkqy |  | 台 | 6
30 | 重要动力总配电箱 | 1ATPG |  | 台 | 6
31 | 潜水泵控制箱 | B1AC-ps1、B1AC-ps2 |  | 台 | 12
6#学生宿舍小计 |  |  |  | 台 | 1188
7#文化体验中心
1 | 电缆T接箱 | WDZB-YJY-4*25+E16 |  | 台 | 4
2 | 消防动力自切配电箱 | 1ATPE |  | 台 | 1
3 | 隔震层重要动力自切配电箱 | 1ATPG |  | 台 | 1
4 | 排水泵控制箱 | BAC-ps1、2 |  | 台 | 2
5 | 客梯自切配电箱 | 2ATPG-kdt |  | 台 | 1
6 | 智能化机房自切配电箱 | 2ATSG-rd |  | 台 | 1
7 | 排风机控制箱 | 1AC-pf、2AC-pf |  | 台 | 2
8 | 空调室内机配电箱 | 2AP-kt |  | 台 | 1
9 | 全热交换器控制箱 | 2AC-qrjh |  | 台 | 1
10 | 空调室外机配电箱 | WAP-kt |  | 台 | 1
11 | 一~二层照明配电箱 | 1AL |  | 台 | 1
12 | 电开水器插座箱 | 1~2AX-ks |  | 台 | 2
13 | 亮化照明配电箱 | WAL-lh |  | 台 | 1
14 | 重要照明自切配电箱 | 1ATLG |  | 台 | 1
15 | 重要照明配电箱 | 2ATLG |  | 台 | 1
16 | 应急照明自切配电箱 | 2ATLE |  | 台 | 1
17 | 应急照明集中电源 | 1~2ELA 0.6KVA |  | 台 | 2
7#文化体验中心小计 |  |  |  | 台 | 24
9-1#~9-2#教师周转房
1 | 低压配电柜 | AN1、AN2 |  | 台 | 4
2 | 低压配电柜 | AN3 |  | 台 | 2
3 | 低压配电柜 | AN4 |  | 台 | 2
4 | 电表箱 | 1AW |  | 台 | 2
5 | 电表箱 | 2~10AW |  | 台 | 18
6 | 公寓照明配电箱 | 1~10AL# |  | 台 | 316
7 | 弱电机房配电箱 | 1ATrd |  | 台 | 2
8 | 航空障碍标志灯照明配电箱 | WALhk |  | 台 | 2
9 | 消防电梯配电箱 | WATPExdt |  | 台 | 2
10 | 普通电梯配电箱 | WATPdt |  | 台 | 2
11 | 公共照明总配电箱 | 1ATLg |  | 台 | 2
12 | 六层公共照明配电箱 | 6ALg |  | 台 | 2
13 | 消火栓稳压泵配电箱 | ACXHS-WY |  | 台 | 2
14 | 喷淋稳压泵配电箱 | ACPL-WY |  | 台 | 2
15 | 水箱间配电箱 | WAPrs |  | 台 | 2
16 | 空气源热泵控制箱 | ACkqy |  | 台 | 2
17 | 重要动力总配电箱 | 1ATPG |  | 台 | 2
18 | 一层应急照明总配电箱 | 1ALEz |  | 台 | 2
19 | 应急照明集中电源 | 1ELA1、6ELA1 0.6KVA |  | 台 | 4
20 | 潜水泵控制箱 | B1AC-ps1、B1AC-ps2 |  | 台 | 4
9-1#~9-2#教师周转房小计 |  |  |  | 台 | 376
9-3#人才公寓
1 | 低压配电柜 | AN1 |  | 台 | 1
2 | 低压配电柜 | AN2 |  | 台 | 1
3 | 低压配电柜 | AN3 |  | 台 | 1
4 | 电表箱 | 1~2AW |  | 台 | 2
5 | 电表箱 | 3AW |  | 台 | 1
6 | 公寓照明配电箱 | 1~8AL |  | 台 | 31
7 | 弱电机房配电箱 | 1ATrd |  | 台 | 1
8 | 电梯配电箱 | WATPdt |  | 台 | 1
9 | 公共照明总配电箱 | 1ATLg |  | 台 | 1
10 | 水箱间配电箱 | WAPrs |  | 台 | 1
11 | 集水坑动力配电箱 | B1ATPjsk |  | 台 | 1
12 | 一层应急照明总配电箱 | 1ALEz |  | 台 | 1
13 | 应急照明集中电源 | 1ELA1、5ELA1 0.6KVA |  | 台 | 2
9-3#人才公寓小计 |  |  |  | 台 | 45
10-2#配电箱
1 | 广播室照明配电箱 | ALgb |  | 台 | 1
2 | 看台照明配电箱 | ALkt |  | 台 | 1
3 | 普通照明配电箱 | AL1 |  | 台 | 1
10-2#配电箱小计 |  |  |  | 台 | 3
11-1#门房、11-2#门房配电箱
1 | 11-1#门房照明配电箱 | 1ALmw1 |  | 台 | 1
2 | 11-1#门房照明配电箱 | 1ALmw2 |  | 台 | 1
3 | 11-2#门房照明配电箱 | 1ALmw3 |  | 台 | 1
4 | 11-2#门房照明配电箱 | 1ALmw4 |  | 台 | 1
11-1#门房、11-2#门房配电箱小计 |  |  |  | 台 | 4
充电桩配电箱
1 | 充电桩配电箱 | APcd1、APcd2、APcd4、APcd5 |  | 台 | 4
2 | 充电桩配电箱 | APcd2-2 |  | 台 | 1
充电桩配电箱小计 |  |  |  | 台 | 5
总计 |  |  |  | 台 | 2176

## 厂家汇总表 (hidden)
厂 家 汇 总
$
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
$序号 | $名称 | $型号 | $单位 | $数量 | $单价 | $总价
$f

## 元器件汇总表 (hidden)
元 器 件 汇 总
$
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 生产厂家
$序号 | $名称 | $型号 | $单位 | $数量 | $单价 | $总价 | $生产厂家
$f

## 供应商表 (hidden)
序号 | 公司名称 | 联系人 | 电话 | 传真及邮箱 | 产品型号 | 备注 | 进度

## 分项报表（分页） (hidden)
电器成套产品报价明细表
$柜序号 | 型号及名称： | $柜型 $柜名 | 柜号： |  | $柜号 |  | $段名
#序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 生产厂家
$序号 | $名称 | $型号 | $单位 | $数量 | $单价 | $总价 | $生产厂家
#总计：
Note on A5: 作者: 标题行必须以“#”开头
Note on A43: 作者: 总计行必须以“#”开头
Note on H4: 模板提示: 此行为屏柜属性行，可以设置为多行显示

## 分项报表（连页） (hidden)
电器成套产品报价明细表
$柜序号 | 型号及名称： | $柜型 $柜名 | 柜号： |  | $柜号 |  | $段名
#序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 生产厂家
$序号 | $名称 | $型号 | $单位 | $数量 | $单价 | $总价 | $生产厂家
总计：
Note on A5: 作者: 标题行必须以“#”开头
Note on H4: 模板提示: 此行为屏柜属性行，可以设置为多行显示