凉山州易路通交通发展有限公司试验检测设备采购项目

比 选 文 件

比选人：凉山州易路通交通发展有限公司

2025年8月

- 目 录

第一章 比选公告	1

第二章 比选申请人须知	5

第三章 比选办法	13

第四章 合同条款	16

第五章 比选申请文件格式	32

# 第一章  比选公告

凉山州易路通交通发展有限公司根据公司经营发展需要，拟采购一批试验检测设备，现通过公开比选方式确定供应单位，现将有关事宜公告如下：

一、采购设备清单：

| 序号 | 技术要求名称 | 数量 | 单位 | 设备型号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电液伺服压力试验机 | 1 | 台 | 2000KN | 试验力相对误差≤±1% |
| 2 | 电液伺服万能材料试验机 | 1 | 台 | 100KN | 试验力示值精度为±1%，变形测量精度±0.5%。 |
| 3 | 电液伺服万能材料试验机 | 1 | 台 | 300KN |  |
| 4 | 电液伺服万能材料试验机 | 1 | 台 | 1000KN |  |
| 5 | 钢筋标距仪 | 1 | 台 |  | 标距误差≤±0.5% |
| 6 | 电子天平 | 1 | 台 | 0.01g ~2000g | 可读性为0.1mg或更高，误差为±0.1mg至±0.5mg；可读性为0.01g或更高，误差为±0.01g至±0.1g |
| 7 | 负压筛析仪 | 1 | 台 |  | 当负压筛余百分比≤5.0%，允许偏差±0.5%；当负压筛余百分比＞5.0%，允许偏差±1.0%； |
| 8 | 水泥净浆搅拌机 | 1 | 台 | 新标准 | / |
| 9 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | 台 | 新标准 | / |
| 10 | 水泥胶砂振实仪 | 1 | 台 | 新标准 | / |
| 11 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1 | 台 |  | 跳动落距允许偏差±2% |
| 12 | 恒温恒湿养护箱 | 1 | 台 |  | / |
| 13 | 水泥胶砂试件养护箱 | 1 | 台 |  | / |
| 14 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 台 | 10-300℃ | 控制精度为±2.5%（满量程），波动度为±10C，烘干能力不小于25g/h |
| 15 | 新标准方孔砂石筛 | 1 | 台 | 0.075-90mm |  |
| 16 | 大称量电子天平 | 1 | 台 | 15kg、0.1g | 0-500e（0 - 5000kg）：允许误差为±1e，即±10kg 。 500e - 2000e（5000kg - 20t）：允许误差为±2e，即±20kg 。 大于2000e（20t - 30t）：允许误差为±3e，即±30kg 。感量不大于称量质量的0.1% |
| 17 | 亚甲蓝测定仪 | 1 | 台 |  | 转速可调，并能满足（600±60）r/min和（400±40）r/min的转速要求，3或4个叶片，叶片直径75mm±10mm |
| 18 | 电动砂当量测定仪 | 1 | 台 |  | 振荡频率：振荡频率要求为180次/min±2次/min；振幅为20.0±1.0cm。 |
| 19 | 针片状规准仪 | 1 | 台 |  | 针状规准仪：满足17.1mm、30.6mm、42.0mm、54.6mm、69.6mm、82.8mm的间距要求 。 片状规准仪：满足17.1mm、30.6mm、42.0mm、54.6mm、69.6mm、82.8mm的尺寸要求 。钢板基板厚度为3mm。 |
| 20 | 细集料压碎值试验仪 | 1 | 台 |  | 试筒内径77mm±0.3mm，深度70mm±0.5mm；加压块下部压头直径75~76mm |
| 21 | 粗集料压碎值试验仪 | 1 | 台 |  | 符合JTG 3432-2024中表T 0316-1的尺寸要求 |
| 22 | 标准养护室控温控湿设备（喷雾） | 1 | 台 | 15-20㎡ | 温度偏差率允许范围是在实际设定温度的±10% 以内。相对湿度应不低于95% |

- 二、供货地点：四川省凉山彝族自治州金阳县山江乡三江村。

- 三、供货时间：中选后20日历天交货。供货完毕后供应商需将所有配送设备安装调试完毕并通过采购人验收。

- 四、付款方式：合同签订且供应商将所有采购仪器设备移交至采购人指定地点，并验收通过后，支付合同总价的90%；保修期为一年，届满后10个工作日内支付余款。

五、比选申请人的资格要求（提供证明材料或自行承诺）

5.1在中华人民共和国境内依法注册,具有独立承担民事责任能力，能够提供本次采购设备的供应商。

5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.6法律、行政法规规定的其他条件；

5.7对参加本次采购活动的诚信承诺；

5.8未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、采购严重违法失信行为名单。

5.9供应商须提供供应商及其现任法定代表或主要负责人无行贿犯罪承诺；

5.10信誉要求：

（1）被州级及以上主管部门取消比选项目所在地的投标资格且处于有效期内，不接受其比选。

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书，不接受其比选。

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，不接受其比选。

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不接受其比选。

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单，不接受其比选。

（6）近三年内，比选申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（需提供书面承诺，格式自拟）。

（7）近三年内，比选申请人和其法定代表人、拟委任的项目负责人在相关主管部门无不良信用记录（需提供书面承诺，格式自拟）。

六、比选文件的获取及公示

6.1 凡有意参加比选者，请于 2025 年08月 13日至比选截止日期在凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司网站（网址http://lsjtjt.cn/）下载比选文件。

6.2中标结果公示网站：凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司网站（网址http://lsjtjt.cn/ ），公示期限：3日。

七、比选申请文件的递交及相关事宜

7.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为:2025年8月 13日  9 时  30分，地点为:凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司五楼会议室（西昌市长安东路53号邮政储蓄银行内）；

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的不按照比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将予以拒收。

7.3比选申请人代表应提供：

（1）若为委托代理人（限1人）时应当提供：①授权委托书（原件）；②身份证（原件及复印件）。

（2）若为法定代表人时应当提供：①法定代表人身份证明（原件）；②身份证（原件及复印件）。

八、联系方式

比选人：凉山州易路通交通发展有限公司

地  址：四川省凉山州彝族自治州西昌市宁远桥街西河西路6号33幢

联系人：王良

联系电话：0834-3290020

代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司

地  址：西昌市长安东路53号

联系人：伍女士

联系电话：0834-6133013

2025年8月 1 日

# 第二章  比选申请人须知

一、采购设备清单：

| 序号 | 技术要求名称 | 数量 | 单位 | 设备型号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电液伺服压力试验机 | 1 | 台 | 2000KN | 试验力相对误差≤±1% |
| 2 | 电液伺服万能材料试验机 | 1 | 台 | 100KN | 试验力示值精度为±1%，变形测量精度±0.5%。 |
| 3 | 电液伺服万能材料试验机 | 1 | 台 | 300KN |  |
| 4 | 电液伺服万能材料试验机 | 1 | 台 | 1000KN |  |
| 5 | 钢筋标距仪 | 1 | 台 |  | 标距误差≤±0.5% |
| 6 | 电子天平 | 1 | 台 | 0.01g ~2000g | 可读性为0.1mg或更高，误差为±0.1mg至±0.5mg；可读性为0.01g或更高，误差为±0.01g至±0.1g |
| 7 | 负压筛析仪 | 1 | 台 |  | 当负压筛余百分比≤5.0%，允许偏差±0.5%；当负压筛余百分比＞5.0%，允许偏差±1.0%； |
| 8 | 水泥净浆搅拌机 | 1 | 台 | 新标准 | / |
| 9 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | 台 | 新标准 | / |
| 10 | 水泥胶砂振实仪 | 1 | 台 | 新标准 | / |
| 11 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1 | 台 |  | 跳动落距允许偏差±2% |
| 12 | 恒温恒湿养护箱 | 1 | 台 |  | / |
| 13 | 水泥胶砂试件养护箱 | 1 | 台 |  | / |
| 14 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 台 | 10-300℃ | 控制精度为±2.5%（满量程），波动度为±10C，烘干能力不小于25g/h |
| 15 | 新标准方孔砂石筛 | 1 | 台 | 0.075-90mm |  |
| 16 | 大称量电子天平 | 1 | 台 | 15kg、0.1g | 0-500e（0 - 5000kg）：允许误差为±1e，即±10kg 。 500e - 2000e（5000kg - 20t）：允许误差为±2e，即±20kg 。 大于2000e（20t - 30t）：允许误差为±3e，即±30kg 。感量不大于称量质量的0.1% |
| 17 | 亚甲蓝测定仪 | 1 | 台 |  | 转速可调，并能满足（600±60）r/min和（400±40）r/min的转速要求，3或4个叶片，叶片直径75mm±10mm |
| 18 | 电动砂当量测定仪 | 1 | 台 |  | 振荡频率：振荡频率要求为180次/min±2次/min；振幅为20.0±1.0cm。 |
| 19 | 针片状规准仪 | 1 | 台 |  | 针状规准仪：满足17.1mm、30.6mm、42.0mm、54.6mm、69.6mm、82.8mm的间距要求 。 片状规准仪：满足17.1mm、30.6mm、42.0mm、54.6mm、69.6mm、82.8mm的尺寸要求 。钢板基板厚度为3mm。 |
| 20 | 细集料压碎值试验仪 | 1 | 台 |  | 试筒内径77mm±0.3mm，深度70mm±0.5mm；加压块下部压头直径75~76mm |
| 21 | 粗集料压碎值试验仪 | 1 | 台 |  | 符合JTG 3432-2024中表T 0316-1的尺寸要求 |
| 22 | 标准养护室控温控湿设备（喷雾） | 1 | 台 | 15-20㎡ | 温度偏差率允许范围是在实际设定温度的±10% 以内。相对湿度应不低于95% |

- 二、供货地点：四川省凉山彝族自治州金阳县山江乡三江村。

- 三、供货时间：中选后20日历天交货。供货完毕后供应商需将所有配送设备安装调试完毕并通过采购人验收。

- 四、付款方式：合同签订且供应商将所有采购仪器设备移交至采购人指定地点，并验收通过后，支付合同总价的90%；保修期为一年，届满后10个工作日内支付余款。

五、比选申请人的资格要求（提供证明材料或自行承诺）

5.1在中华人民共和国境内依法注册,具备独立法人资格、持有有效的营业执照，具有独立承担民事责任能力；

5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.6法律、行政法规规定的其他条件；

5.7对参加本次采购活动的诚信承诺；

5.8未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、采购严重违法失信行为名单。

5.9供应商须提供供应商及其现任法定代表或主要负责人无行贿犯罪承诺；

5.10信誉要求：

（1）被州级及以上主管部门取消比选项目所在地的投标资格且处于有效期内，不接受其比选。

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书，不接受其比选。

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，不接受其比选。

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不接受其比选。

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单，不接受其比选。

（6）近三年内，比选申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（需提供书面承诺，格式自拟）。

（7）近三年内，比选申请人和其法定代表人、拟委任的项目负责人在相关主管部门无不良信用记录（需提供书面承诺，格式自拟）。

六、比选申请人不得与比选项目相关单位存在下列关联情形：

（1）与比选人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与比选项目的其他比选申请人同为一个单位负责人；

（3）与比选项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（4）法律法规规定的其他情形。

- 七、技术要求：

- 7.1设备质量与信息要求真实完整的设备信息：供货商需提供设备的详细资料，包括购买发票、出厂合格证、使用说明书等，确保设备来源合法、信息透明，确保设备满足现行规范要求。

- 7.2设备性能与状态保证：承诺设备各项功能正常，无结构性损伤、隐蔽故障或改装未备案情况，在合同中约定交易前进行现场试机、专业检测。

- 7.3配件与技术资料齐全：保证设备随机配件、专用工具、易损件以及技术图纸、操作手册等资料完整，避免因缺失影响设备正常使用。

- 7.4售后服务与保障要求质保与维修承诺：供货商应提供一定期限的质量保证（保修期按照设备相应的法律保修规定），承诺对设备在质保期内出现的非人为故障免费维修或更换零部件；同时明确质保范围、维修响应时间等细节。

- 7.5技术支持与培训：若采购人有需要，则供货商免费提供操作培训、基础维护指导等服务，确保采购方人员能够安全、正确使用设备；必要时，可约定供货商在设备安装调试阶段提供现场技术支持。

- 7.6售后联系方式与责任：留存供货商固定的售后服务电话、地址等，明确售后责任人；在合同中约定若设备出现质量问题，供货商应承担的退换货、赔偿等责任。

- 7.7合同与法律要求规范合同条款：

- （1）明确设备型号、价格、交付方式、验收标准、质保条款、违约责任等；

- （2）双方对设备现状拍照或录像留存，作为双方验收依据之一；

- （3）设备仪器接收60天之内，出现设备仪器无法正常运行且连续2次以上无法修复的，采购单位可无条件进行退货，其运费等所有费用由供货商承担并免费更换整套设备仪器。如供货商不予配合，采购单位可不支付后续货款，并追究供应商相关经济赔偿责任。

- （4）产权与合法性保证：供货商需保证设备产权清晰，无抵押、查封、租赁纠纷等问题，承诺因产权问题导致的法律风险由其承担全部责任。

7.8安全承诺：本项目在实施过程中的一切财产安全、人身安全与采购人无关，由供应商自行负责。（须单独提供承诺函，未提供视为无效响应）

八、比选保证金：不需缴纳。

九、比选报价说明

9.1最高限价为：人民币（大写）：壹拾柒万元整（小写：170000.00元）

9.2比选申请人根据项目实际情况及企业自身经营状况，结合企业能力水平和经验自主报价，只能有一个有效报价。

9.3比选申请人的报价应包括但不限于完成本项目合同约定工作内容所发生的成本、利润、管理费、税金、风险费、评审费、延期补偿费等全部费用；

9.4比选代理服务费：大写：叁仟元整（小写：3000.00 元）。由中标人支付。

代理服务费由中标单位帐户转入，转帐后在税务系统自行下载发票。

账户名称：凉山交投工程规划设计管理有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司西昌市支行

银行账户：951000010005068935（转账时请备注项目名称）

十、比选申请文件的编制要求

10.1比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

10.2比选申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。比选申请文件（包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、比选价格的，应作无效比选处理。

10.3比选申请文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求比选申请人提供原件核验。

10.4比选申请文件格式中明确要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用印章、签名章、或电子版章代替，也不得由他人代签。

10.5比选申请文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，单位章内容须与单位营业执照名称一致。

10.6比选申请文件格式中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自比选而不委托代理人比选，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人比选，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。

10.7法定代表人身份证明、授权委托书（如有）应符合第五章“比选申请文件格式”的要求。比选申请文件不需要逐页小签。

10.8比选申请文件的正本与副本（副本可以是正本的复印件或影印件）应采用粘贴或装订方式分别装订成册，比选文件要求附原件的资料，应一律附于比选申请文件“正本”内。 修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。比选申请文件正本一份，副本一份，应在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准；

所有比选申请文件应密封完好，封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应写明：

（1）比选项目名称；

（2）比选申请人名称、地址；

（3）“2025 年  月  日   时   分前不得拆封”字样。

逾期送达的、未送达指定地点的或不按照比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将予以拒收。

十一、比选有效期：自比选申请人提交比选申请文件截止之日起计算30天。

十二、比选流程

12.1比选人按比选文件规定的比选截止时间（比选时间）和地点对比选申请文件公开比选，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加；

12.2按规定提交合格的撤回通知的比选申请文件不予开封，并退还给比选申请人；

12.3按照比选申请人签到顺序当众开标，公布标段名称、比选申请人名称、比选保证金的递交情况、比选报价及其他内容等，并记录在案；

12.4比选申请人代表、比选人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

12.5比选申请人按比选文件规定递交了比选申请文件，不参加比选会或在比选会中途退场的，视为认可比选结果，事后不应再对比选程序的公正合法性等提出质疑或异议。

十三、评审：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

13.1评审由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成：3人。

13.2 评审委员会按照第三章“比选办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“比选办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评评审依据。

13.3评审完成后，评审委员会应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。评审委员会推荐中标候选人的人数：3名

十四、合同授予

14.1中选候选人公示：在收到评审报告之日起3日内，按照比选公告规定的公示媒介和期限公示中选候选人，公示期不得少于3日。

14.2比选人将确定排名第1的比选申请人为中选人。排名在前的中选人因不可抗力提出不能履行合同的，比选人可以确定相同标段排名次之的为中选人，并以相同标段报价较低的报价签订合同，以此类推。

14.3 中选人应于收到中选通知书之日起15个工作日内，由法定代表人或其授权人办理合同签订事宜。合同经双方加盖公章后生效；

14.4比选人和中选人在签订合同协议书的同时，须按照本比选文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任；

十五、比选人的权利

15.1比选人保留在授予中选通知书前的任何时候取消本次比选活动以及拒绝所有的比选申请文件的权利，且无须向受影响的比选申请人解释有关原因；

15.2对未中标的比选申请人，比选人将不作任何解释。

十六、不正当竞争与纪律监督

16.1严禁比选申请人向参与比选、评审工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比选、评审工作的有关信息；

16.2 比选申请人在比选过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他比选申请人参与正当比选。

# 第三章 比选办法

一、总则

（一）评审遵循公平、公正、科学、择优的原则；

（二）评审方法：经评审的最低投标价法；

二、评审小组

（一）本项目的评审委员会由比选人按照相关规定组建；

（二）评审委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

（三）比选程序：形式评审---资格评审---编写评审报告；

（四）在评审过程中，凡未通过上一评标程序的比选申请文件，不再进入后续的评审程序；

三、初步评审

（一）初步评审主要对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审；

（二）初步评审标准：

| 序号 | 评审标准 | 是否通过（填写“是”或“否”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请人名称与营业执照一致 |  |
| 2 | 比选申请文件符合比选文件第二章第十条的要求 |  |
| 3 | 比选申请人的报价符合比选文件规定，未超过最高限价 |  |
| 4 | 供货时间符合比选文件第二章第三条的要求 |  |
| 5 | 技术要求符合比选文件第二章第七条的要求 |  |
| 6 | 比选申请文件未附有比选人不能接受的条件 |  |
| 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |  |

四、资格评审

评审委员会对通过初步评审的比选申请文件进行资格评审，比选申请人的资格条件符合比选文件第二章第五条的要求。资格审查未通过的不再进入下一步评审。

五、推荐中选候选人

（一）评审委员会对合格的比选申请人按比选报价由低到高进行排序，并推荐3名中选候选人。

（二）编制评审报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。

# 合同条款

中选后与比选人协商签订

# 第五章  比选申请文件格式

说明：

(1) 比选申请人应按照本章提供的比选申请文件格式要求，提交比选申请文件；本章未提供格式的，由比选申请人自主编制；

(2)本章所附格式大小只是范例，可另附页；

(3)比选申请文件密封后按规定的时间和地址提交。

封面

正本/副本

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：    年   月   日

目  录

一、比选函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查资料

- 一、比选函

（比选人名称）：

1.我方已仔细研究              （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以   元（大写    ）的比选报价按合同要求提供本次采购设备。

2.我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不撤销比选申请文件。

3.供货时间：          。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

6.我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.在合同协议书正式签署生效之前，本比选函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8. 	（其他补充说明）。

比选申请人：                   (盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人：                 (签    字)

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年 月 日

（一）比选报价明细

| 序号 | 技术要求名称 | 数量 | 单位 | 设备型号 | 技术参数与性能指标 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电液伺服压力试验机 | 1 | 台 | 2000KN | 试验力相对误差≤±1% |  |
| 2 | 电液伺服万能材料试验机 | 1 | 台 | 100KN | 试验力示值精度为±1%，变形测量精度±0.5%。 |  |
| 3 | 电液伺服万能材料试验机 | 1 | 台 | 300KN |  |  |
| 4 | 电液伺服万能材料试验机 | 1 | 台 | 1000KN |  |  |
| 5 | 钢筋标距仪 | 1 | 台 |  | 标距误差≤±0.5% |  |
| 6 | 电子天平 | 1 | 台 | 0.01g ~2000g | 可读性为0.1mg或更高，误差为±0.1mg至±0.5mg；可读性为0.01g或更高，误差为±0.01g至±0.1g |  |
| 7 | 负压筛析仪 | 1 | 台 |  | 当负压筛余百分比≤5.0%，允许偏差±0.5%；当负压筛余百分比＞5.0%，允许偏差±1.0%； |  |
| 8 | 水泥净浆搅拌机 | 1 | 台 | 新标准 | / |  |
| 9 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | 台 | 新标准 | / |  |
| 10 | 水泥胶砂振实仪 | 1 | 台 | 新标准 | / |  |
| 11 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1 | 台 |  | 跳动落距允许偏差±2% |  |
| 12 | 恒温恒湿养护箱 | 1 | 台 |  | / |  |
| 13 | 水泥胶砂试件养护箱 | 1 | 台 |  | / |  |
| 14 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 台 | 10-300℃ | 控制精度为±2.5%（满量程），波动度为±10C，烘干能力不小于25g/h |  |
| 15 | 新标准方孔砂石筛 | 1 | 台 | 0.075-90mm |  |  |
| 16 | 大称量电子天平 | 1 | 台 | 15kg、0.1g | 0-500e（0 - 5000kg）：允许误差为±1e，即±10kg 。 500e - 2000e（5000kg - 20t）：允许误差为±2e，即±20kg 。 大于2000e（20t - 30t）：允许误差为±3e，即±30kg 。感量不大于称量质量的0.1% |  |
| 17 | 亚甲蓝测定仪 | 1 | 台 |  | 转速可调，并能满足（600±60）r/min和（400±40）r/min的转速要求，3或4个叶片，叶片直径75mm±10mm |  |
| 18 | 电动砂当量测定仪 | 1 | 台 |  | 振荡频率：振荡频率要求为180次/min±2次/min；振幅为20.0±1.0cm。 |  |
| 19 | 针片状规准仪 | 1 | 台 |  | 针状规准仪：满足17.1mm、30.6mm、42.0mm、54.6mm、69.6mm、82.8mm的间距要求 。 片状规准仪：满足17.1mm、30.6mm、42.0mm、54.6mm、69.6mm、82.8mm的尺寸要求 。钢板基板厚度为3mm。 |  |
| 20 | 细集料压碎值试验仪 | 1 | 台 |  | 试筒内径77mm±0.3mm，深度70mm±0.5mm；加压块下部压头直径75~76mm |  |
| 21 | 粗集料压碎值试验仪 | 1 | 台 |  | 符合JTG 3432-2024中表T 0316-1的尺寸要求 |  |
| 22 | 标准养护室控温控湿设备（喷雾） | 1 | 台 | 15-20㎡ | 温度偏差率允许范围是在实际设定温度的±10% 以内。相对湿度应不低于95% |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

二、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：        职务：

系                             （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                   （盖单位章）

年    月    日

注：（1）法定代表人亲自比选而不委托代理人比选适用。

（2）法定代表人在递交比选文件时，应携带比选申请人法人证书及身份证原件备查。

(3)法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选文件不予接受。

三、授 权 委 托 书

本人          （姓名）系          （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明身份证复印件和委托代理人身份证复印件、

比选申请人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年   月   日

注：（1）法定代表人不亲自比选而委托代理人比选适用。

（2）委托代理人在递交比选文件时，应携带委托代理人身份证原件。

(3)委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选文件不予接受。

- 四、资格审查资料

（一)比选申请人基本情况一览表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号或统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附相关资格证明材料。

- 五、比选申请人承诺书

致：（比选人）

我单位愿意参加           （项目名称），作为比选申请人，我单位承诺如下：

1、我单位自愿参加项目比选,同意并接受比选文件所有内容及要求。

2、我单位对比选所提供的文件和资料的真实性负责，同意并配合行政监督机关和项目业主对我单位进行查询或调查。如与实际不符或弄虚作假，或有应回避的情形而不回避的，本单位愿承担一切责任（包括通报批评和行政处罚等）。

3、我单位完全理解业主单位因法律和政策原因取消比选、以及拒绝所有的比选申请人而重新比选，并对此类任何行为不承担任何责任。

4、不论中标与否，因比选所发生的一切费用，由我单位自行承担。

5、我单位参加本次比选    （填写“具有”或“不具有”）比选文件规定的限制参与比选的情形。

6、如我单位中标，我们承诺在项目实施过程中，严格按业主要求按时、按质完成项目工作。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日